## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
75121 | UTE TAMBAQUI | UTE.PE.AM.029276-1.01 | TAMBAQUI | 93037 | HR | SIN | 202404136002 | 2024-04-01 | 7 | Sim | 44453387.503 | 12976750 | 19535.91 | 0 | 7580.14 | 8484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9699.1137 | 9158 | 9158 | 412541148871.455 | 9280.3085 | 0 | 171025.1909 | 0 | 257.4707 | 12805724.809 | 19278.439 | 0