## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
75121 | UTE TAMBAQUI | UTE.PE.AM.029276-1.01 | TAMBAQUI | 93037 | HR | SIN | 202402136003 | 2024-02-01 | 7 | Sim | 42710459.242 | 12342562.5 | 161.13 | 0 | 7585.671 | 8484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9699.1137 | 9158 | 9158 | 391994511048.434 | 9177.9512 | 0 | 26830.5026 | 0 | 0.35027 | 12315731.997 | 160.78 | 0