## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
75121 | UTE TAMBAQUI | UTE.PE.AM.029276-1.01 | TAMBAQUI | 93037 | HR | SIN | 202401136003 | 2024-01-01 | 7 | Sim | 45804779.737 | 13338446.98 | 20843.37 | 0 | 7591.507 | 8484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9699.1137 | 9158 | 9158 | 424684496604.38 | 9271.6197 | 0 | 163456.8657 | 0 | 255.4264 | 13174990.114 | 20587.944 | 0